## input
OPEN 6.8.0b
Mon Oct 1 2012 11:01:54
Unit= | PSC-1276
LightSource= | Sun+Sky | 1 | 0.19
A/D AvgTime= | 4
Config= | /User/Configs/UserPrefs/FactoryDefault_6.2.xml
Remark= | a remark
Obs | HHMMSS | FTime | EBal? | Photo | Cond | Ci | Trmmol | VpdL | CTleaf | Area | BLC_1 | StmRat | BLCond | Tair | Tleaf | TBlk | CO2R | CO2S | H2OR | H2OS | RH_R | RH_S | Flow | PARi | PARo | Press | CsMch | HsMch | StableF | BLCslope | BLCoffst | f_parin | f_parout | alphaK | Status | fda | Trans | Tair_K | Twall_K | R(W/m2) | Tl-Ta | SVTleaf | h2o_i | h20diff | CTair | SVTair | CndTotal | vp_kPa | VpdA | CndCO2 | Ci_Pa | Ci/Ca | RHsfc | C2sfc | AHs/Cs
in | in | in | in | out | out | out | out | out | out | in | out | in | out | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
1 | 11:01:56 | 29 | 0 | 57.3674 | -0.038706 | 3066.8705 | -0.56008 | 1.3626 | 21.4393 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.4457 | 21.4393 | 21.3248 | 835.4396 | 766.9844 | 13.0069 | 12.3418 | 49.3637 | 46.8396 | 499.0519 | 0 | 0 | 97.3511 | 0 | 0 | 0.33333 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 441105 | 0.83175 | -0.00056008 | 294.5893 | 294.5957 | 0 | 0.29486 | 2.5641 | 26.3389 | 13.997 | 21.4425 | 2.5646 | -0.039241 | 1.2015 | 1.3631 | -0.024477 | 298.5633 | 3.9986 | 45.0611 | 739.7147 | 0.034946
2 | 11:01:59 | 31.5 | 0 | 57.6417 | -0.038564 | 3086.0347 | -0.56301 | 1.3747 | 21.5109 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.4511 | 21.5109 | 21.3279 | 835.2143 | 766.7612 | 12.999 | 12.3336 | 49.3154 | 46.7912 | 501.4529 | 0 | 0 | 97.3473 | 0 | 0 | 0.33333 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 441105 | 0.83575 | -0.00056301 | 294.6609 | 294.6011 | 0 | 0.28769 | 2.5754 | 26.4556 | 14.122 | 21.481 | 2.5707 | -0.039094 | 1.2006 | 1.37 | -0.024386 | 300.4172 | 4.0248 | 44.815 | 739.3611 | 0.034938
3 | 11:02:01 | 33.5 | 0 | 57.6969 | -0.038802 | 3073.7398 | -0.56324 | 1.3668 | 21.4551 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.4553 | 21.4551 | 21.3305 | 834.9788 | 766.533 | 12.9907 | 12.3257 | 49.2695 | 46.7477 | 501.9897 | 0 | 0 | 97.3445 | 0 | 0 | 0.33333 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 441105 | 0.83665 | -0.00056324 | 294.6051 | 294.6053 | 0 | 0.29571 | 2.5666 | 26.3662 | 14.0404 | 21.4552 | 2.5666 | -0.03934 | 1.1998 | 1.3668 | -0.024538 | 299.2116 | 4.0099 | 44.9456 | 739.1066 | 0.035086
4 | 11:02:03 | 36 | 0 | 57.7353 | -0.038886 | 3070.0123 | -0.56372 | 1.3649 | 21.4382 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.4517 | 21.4382 | 21.3323 | 834.7644 | 766.2694 | 12.9831 | 12.3176 | 49.2508 | 46.7262 | 501.9641 | 0 | 0 | 97.3427 | 0 | 0 | 0.33333 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 441105 | 0.83661 | -0.00056372 | 294.5882 | 294.6017 | 0 | 0.29771 | 2.5639 | 26.3393 | 14.0218 | 21.445 | 2.565 | -0.039426 | 1.199 | 1.366 | -0.024592 | 298.8432 | 4.0064 | 44.9621 | 738.8248 | 0.035136
5 | 11:02:05 | 37.5 | 0 | 57.6858 | -0.038778 | 3074.378 | -0.56324 | 1.3676 | 21.4532 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.4511 | 21.4532 | 21.3336 | 834.6339 | 766.1425 | 12.9795 | 12.314 | 49.2391 | 46.7145 | 501.5607 | 0 | 0 | 97.3427 | 0 | 0 | 0.33333 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 441105 | 0.83593 | -0.00056324 | 294.6032 | 294.6011 | 0 | 0.29541 | 2.5663 | 26.3635 | 14.0495 | 21.4521 | 2.5661 | -0.039314 | 1.1987 | 1.3675 | -0.024523 | 299.2682 | 4.0128 | 44.9054 | 738.7214 | 0.035066
6 | 11:02:07 | 39.5 | 0 | 57.5726 | -0.038636 | 3078.1838 | -0.56177 | 1.3691 | 21.4597 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.4546 | 21.4597 | 21.3361 | 834.446 | 765.9625 | 12.9739 | 12.3089 | 49.2078 | 46.6857 | 500.6371 | 0 | 0 | 97.3436 | 0 | 0 | 0.33333 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 441105 | 0.8344 | -0.00056177 | 294.6097 | 294.6046 | 0 | 0.29424 | 2.5673 | 26.3738 | 14.0648 | 21.4571 | 2.5669 | -0.039169 | 1.1982 | 1.3687 | -0.024432 | 299.6416 | 4.0187 | 44.8693 | 738.5953 | 0.034975
7 | 11:02:09 | 41.5 | 0 | 57.5194 | -0.038768 | 3068.091 | -0.56147 | 1.3637 | 21.4229 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.4537 | 21.4229 | 21.3384 | 834.3376 | 765.853 | 12.9706 | 12.3054 | 49.1976 | 46.6743 | 500.1659 | 0 | 0 | 97.343 | 0 | 0 | 0.33333 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 441105 | 0.83361 | -0.00056147 | 294.5729 | 294.6037 | 0 | 0.2988 | 2.5615 | 26.3146 | 14.0092 | 21.4383 | 2.564 | -0.039305 | 1.1978 | 1.3661 | -0.024517 | 298.6572 | 4.0061 | 44.9629 | 738.5111 | 0.03502
8 | 11:02:11 | 43.5 | 0 | 57.5228 | -0.039113 | 3047.7534 | -0.56199 | 1.3528 | 21.3506 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.4496 | 21.3506 | 21.339 | 834.1946 | 765.7083 | 12.9665 | 12.3007 | 49.194 | 46.6678 | 500.1807 | 0 | 0 | 97.3421 | 0 | 0 | 0.33333 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 441105 | 0.83363 | -0.00056199 | 294.5006 | 294.5996 | 0 | 0.30804 | 2.5502 | 26.1985 | 13.8979 | 21.4001 | 2.558 | -0.039659 | 1.1974 | 1.3606 | -0.024737 | 296.6748 | 3.9803 | 45.1552 | 738.3647 | 0.035178
9 | 11:02:13 | 45.5 | 0 | 57.5274 | -0.039413 | 3030.3895 | -0.5614 | 1.3411 | 21.2715 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.451 | 21.2715 | 21.3402 | 834.0253 | 765.5331 | 12.96 | 12.2948 | 49.1652 | 46.6418 | 500.1819 | 0 | 0 | 97.3423 | 0 | 0 | 0.33333 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 441105 | 0.83364 | -0.0005614 | 294.4215 | 294.601 | 0 | 0.31832 | 2.5379 | 26.0717 | 13.7768 | 21.3612 | 2.5519 | -0.039968 | 1.1968 | 1.3551 | -0.02493 | 294.985 | 3.9585 | 45.3661 | 738.1874 | 0.035354
10 | 11:02:14 | 47 | 0 | 57.5199 | -0.039219 | 3041.3097 | -0.56081 | 1.3464 | 21.3035 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 21.4519 | 21.3035 | 21.343 | 833.9298 | 765.4467 | 12.9562 | 12.2918 | 49.1477 | 46.6272 | 500.187 | 0 | 0 | 97.3412 | 0 | 0 | 0.33333 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.19 | 441105 | 0.83364 | -0.00056081 | 294.4535 | 294.6019 | 0 | 0.31392 | 2.5429 | 26.1232 | 13.8314 | 21.3777 | 2.5545 | -0.039768 | 1.1965 | 1.358 | -0.024805 | 296.0446 | 3.9732 | 45.2603 | 738.1044 | 0.035271